- 材料设备品牌承诺表

| 序号 | 材料设备名称 | 参照（或相当于）品牌(型号) | 投标人承诺 品牌(型号) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙真石漆涂料 | 三棵树、多乐士、晨光、虎皇 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 2 | 防霉涂料 | 虎皇、晨光、多乐士、三棵树 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 3 | 乳胶漆 | 虎皇、晨光、多乐士、三棵树 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 4 | 耐候密封胶、结构胶 | 广州白云、郑州中原、之江牌、广州安泰、道康宁 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 5 | 铝合金型材 | 广东伟业、浙江博奥、广东坚美、浙江栋梁 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 6 | 门窗五金配件 | 坚朗、宁波东天、杨氏立兴、YKK、诺托 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 7 | 玻璃 | 台玻、耀皮、上海耀华、南玻 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 8 | 钢材 | 永钢、沙钢、南钢、马钢、中天 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 9 | 防水材料 | 东方雨虹、科顺、卓宝、禹王、恒顺 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 二、装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙地砖 | 新中源、欧神诺、萨米特、冠珠 |  |  |  |
| 2 | 木工板 | 千年舟、兔宝宝、莫干山 |  |  |  |
| 3 | 石膏板及轻钢龙骨 | 可耐福、杰科、龙牌、拉法基 |  |  |  |
| 4 | 执手锁、铰链、门吸、插销、拉手 | 普鑫、樱花、雅洁、顶固、百乐门 |  |  |  |
| 5 | 无机涂料 | 三棵树SWI002、嘉宝莉KRM2910、虎皇HW-5G水性无机内墙涂料 |  |  |  |
| 6 | 铝合金型材 | 广东伟业、浙江博奥、广东坚美、浙江栋梁 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 7 | 门窗五金配件 | 坚朗、宁波东天、杨氏立兴、YKK、诺托 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 8 | 玻璃 | 台玻、耀皮、上海耀华、南玻 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 9 | 钢材 | 永钢、沙钢、南钢、马钢、中天 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 10 | 木门 | 欧派、TATA木门、大自然、盼盼 |  |  |  |
| 三、安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电线、电缆 | 江南、远东、圣安、中超、东峰 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 2 | 配电箱内主要元器件 | 常熟开关、北京人民、博耳、米格、长征 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 3 | 灯具（含光源） | 雷士、三雄极光、西顿、台湾亿光 |  |  | 具体参数详见清单 |
| 4 | 开关、插座 | 大江电工大板SD-50、罗格朗朗淳系列、柯立芝A50系列、正泰2G系列 |  |  | 具体参数详见清单 |
| 5 | UPVC、PVC | 联塑、光华、中财、公元、伟星 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 6 | 阀门、消防信号阀、橡胶接头、金属波纹管、波纹管补偿器、流量计 | 广东永泉，上海沪航、河北远大、上海津高、福建星火 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 7 | 消防水泵、潜污泵 | 上海东方、上海凯泉、上海连城、上海熊猫 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 8 | 生活水泵 | 上海东方、上海凯泉、上海连城、上海熊猫 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 9 | 风口、风阀、防火阀、消声器 | 浙江浩龙、上海金永利、浙江上风、宏帝 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 10 | 防排烟风机、排风风机 | 浙江明新、上海金永利、浙江上风、浙江惠创、宏帝 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 11 | 消防报警设备 | 蓝天、海湾、上海松江、北大青鸟 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 12 | 消防设施（消火栓、消防水泵接合器、消防箱等） | 无锡河马、南京群力、川安、川消、无锡建云 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 13 | 蹲式大便器 | 惠达、安华、法恩莎、恒洁、奥斯曼 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 14 | 坐便器 | 惠达、安华、法恩莎、恒洁、奥斯曼 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 15 | 小便斗 | 惠达、安华、法恩莎、恒洁、奥斯曼 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 16 | 台盆 | 惠达、安华、法恩莎、恒洁、奥斯曼 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 17 | 拖把池 | 惠达、安华、法恩莎、恒洁、奥斯曼 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 四、市政配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPVC、PVC、HDPE双壁波纹管、PE实壁管 | 联塑、光华、华财、金洁、中财 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |
| 2 | 钢材 | 永钢、沙钢、南钢、马钢、中天 |  |  | 具体型号详见清单及图纸 |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择选择其中一个或多个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在招标答疑截止时间前，以书面形式（并加盖公章）向招标人提出，并提供相应的证明材料，招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。